## TR
Fecha | 08 - VOLTAJE AC DEL GENERADOR L3-L1 | 11 - CORRIENTE AC DE LA CARGA L1 | 19 - AC FAIL | 18 - MODO DEL CONTROL | 05 - VOLTAJE DE LA BATERIA | 15 - POTENCIA REACTIVA DE LA CARGA | 09 - FRENCUENCIA DEL GENERADOR | 22 - CONTACTOR DEL GENERADOR | 20 - CONTACTOR DE RED | 21 - GENERADOR ENCENDIDO | 03 - VOLTAJE AC DEL SISTEMA L3-L1 | 07 - VOLTAJE AC DEL GENERADOR L2-L3 | 14 - POTENCIA ACTIVA DE LA CARGA | 17 - FACTOR DE POTENCIA DE LA CARGA | 13 - CORRIENTE AC DE LA CARGA L3 | 23 - ALARMA | 16 - POTENCIA APARENTE DE LA CARGA | 04 - FRECUENCIA DEL SISTEMA | Link Status | 01 - VOLTAJE AC DEL SISTEMA L1-L2 | 10 - RPM DEL GENERADOR | 02 - VOLTAJE AC DEL SISTEMA L2-L3 | 06 - VOLTAJE AC DEL GENERADOR L1-L2 | 12 - CORRIENTE AC DE LA CARGA L2
2025-12-02 15:30 | 0.0 | 58.0 | INACTIVO | AUTOMATICO | 27.5 | -40 | 0.0 | INACTIVO | ACTIVO | INACTIVO | 215.0 | 0.0 | 21.0 | 0.98 | 59.0 | INACTIVO | 21.0 | 60.0 | Online | 214.0 | 0.0 | 214.0 | 0.0 | 58.0

## ML
Fecha | ANALOG INPUT - ML CURRENT AC S | ANALOG INPUT - ML CURRENT AC T | ANALOG INPUT - °C SALA S01 | ANALOG INPUT - ML VOLTAGE AC R-S | ANALOG INPUT - ML VOLTAGE AC S-T | 08 - CORRIENTE DC DE LAS BATERIAS | Link Status | ANALOG INPUT - ML VOLTAGE AC T-R | ANALOG INPUT - ML CURRENT AC R | DIGITAL OUTPUT - ML AC FAIL | ANALOG INPUT - °C SALA S02 | 13 - TEST DE BATERIAS
2025-11-24 10:00 | 59.46 | 66.25 | 23.00 | 214.93 | 214.35 | 0.00 | Online | 219.85 | 58.46 | INACTIVO | 21.00 | DESHABILITADO

## RECT1
Fecha | 07 - RECTIFICADORES INSTALADOS | 05 - MODO DEL SISTEMA | 09 - CORRIENTE DC DE LAS BATERIAS | 14 - ESTADO DE LA AC | 19 - ESTADO FUSIBLES DE LAS BATERIAS | 01 - VOLTAJE AC DEL SISTEMA | 10 - TEMPERATURA DE LAS BATERIAS | 15 - ESTADO DE LOS RECTIFICADORES | Link Status | 17 - ESTADO FUSIBLES DE LA CARGA | 06 - NUMERO DE FASES | 03 - CORRIENTE DC DEL SISTEMA | 18 - ESTADO DE LAS BATERIAS | 08 - RECTIFICADORES FALLADOS | 12 - ESTADO DEL SISTEMA | 02 - VOLTAJE DC DEL SISTEMA | 13 - ESTADO CONTROL DEL SISTEMA | 16 - ESTADO DE LA CARGA | 04 - PORCENTAJE DE CARGA DEL SISTEMA | 20 - ESTADO LVD DE LAS BATERIAS | 11 - CORRIENTE DC DE LA CARGA
2025-11-24 10:00 | 21.0 | Float | 0.00 | Normal | Normal | 213.00 | 26.00 | Normal | Online | Normal | 3.0 | 119.00 | Normal | 0.0 | Normal | 54.47 | Normal | Normal | 10.0 | Normal | 119.00

## RECT2
Fecha | 04 - PORCENTAJE DE CARGA DEL SISTEMA | 16 - ESTADO DE LA CARGA | 15 - ESTADO DE LOS RECTIFICADORES | 18 - ESTADO DE LAS BATERIAS | 20 - ESTADO LVD DE LAS BATERIAS | 08 - RECTIFICADORES FALLADOS | 09 - CORRIENTE DC DE LAS BATERIAS | 05 - MODO DEL SISTEMA | Link Status | 06 - NUMERO DE FASES | 19 - ESTADO FUSIBLES DE LAS BATERIAS | 07 - RECTIFICADORES INSTALADOS | 01 - VOLTAJE AC DEL SISTEMA | 11 - CORRIENTE DC DE LA CARGA | 13 - ESTADO CONTROL DEL SISTEMA | 14 - ESTADO DE LA AC | 02 - VOLTAJE DC DEL SISTEMA | 10 - TEMPERATURA DE LAS BATERIAS | 12 - ESTADO DEL SISTEMA | 03 - CORRIENTE DC DEL SISTEMA | 17 - ESTADO FUSIBLES DE LA CARGA
2025-11-24 10:00 | 14.0 | Normal | Normal | Normal | Normal | 0.0 | 0.00 | Float | Online | 3.0 | Normal | 19.0 | 211.00 | 157.00 | Normal | Normal | 54.47 | 25.00 | Normal | 157.00 | Normal