## TR
fecha | voltaje_gen_l3_l1 | corriente_ac_l1 | ac_fail | modo_control | voltaje_bateria | potencia_reactiva_kvar | frecuencia_gen | contactor_generador | contactor_red | generador_encendido | voltaje_ac_l3_l1 | voltaje_gen_l2_l3 | potencia_activa_kw | factor_potencia | corriente_ac_l3 | alarma | potencia_aparente_kva | frecuencia_sistema | link_status | voltaje_ac_l1_l2 | rpm_gen | voltaje_ac_l2_l3 | voltaje_gen_l1_l2 | corriente_ac_l2
2026-03-10 14:55:35 | 0 | 60 | INACTIVO | AUTOMATICO | 27.5 | -4 | 0 | INACTIVO | ACTIVO | INACTIVO | 214 | 0 | 21 | 0.98 | 60 | INACTIVO | 22 | 60 | Online | 213 | 0 | 214 | 0 | 60

## ML
fecha | corriente_ac_s | corriente_ac_t | temp_sala_s01 | voltaje_ac_rs | voltaje_ac_st | corriente_dc_baterias | link_status | voltaje_ac_tr | corriente_ac_r | ml_ac_fail | temp_sala_s02 | test_baterias
2026-03-10 14:55:36 | 62.14 | 68.17 | 23 | 214.22 | 213.82 | 0 | Online | 218.96 | 62.93 | INACTIVO | 22.5 | DESHABILITADO

## RECT
fecha | rectificador_id | link_status | estado_sistema | num_fases | modulos_instalados | voltaje_dc_salida | porcentaje_carga | corriente_carga | modulos_fallados | corriente_baterias | temp_baterias | corriente_dc_total | modo_sistema | voltaje_ac_entrada
2026-03-10 14:55:38 | 1 | Online | Normal | 3 | 21 | 54.55 | 10 | 124 | 0 | -4 | 31 | 120 | Float | 214
2026-03-10 14:55:39 | 2 | Online | Normal | 3 | 19 | 54.55 | 14 | 156 | 0 | 0 | 29 | 155 | Float | 213